Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Линецкий сельсовет» расположено в Железногорском районе Курской области.

Муниципальное образование «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской имеет 9 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области является село Линец.

Муниципальное образование «Линецкий сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений Железногорского района Курской области.

На территории МО расположены следующие организации (объекты) социальной сферы –  Центральный Дом Культуры, сельская библиотека, отделение общей  врачебной (семейной) практики, 1 магазин, 1 ларек, почтовое отделение

Уровень развития экономики муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области  невысокий. На территории муниципального образования расположена мясохладобойня на 100 рабочих мест. Предприятий сельскохозяйственного назначения на территории МО не имеется. Основная масса трудоспособного населения работает в предприятиях города Железногорска и других поселений Железногорского района. Кроме того, часть трудоспособного населения МО задействована в организациях социальной и бытовой сфер, функционирующих на территории МО.

Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Линецкий сельсовет» составляют 1 многоквартирный дом на 280  индивидуальных домов.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2017 года составляет 20808 кв. метров.

Обеспеченность жильем на 01.01.2017 года на 1-го человека составила 31,6 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет – 100%, водопроводом – 90,0%.

По состоянию на 01.01.2017 года из девяти сельских населенных пунктов, расположенных на территории Линецкого сельсовета к системе сетевого газоснабжения  подключен один  (село Линец), сделаны проекты на газоснабжение на в се оставшиеся населенные пункты, которые будут газифицированы до 2020 года.

В муниципальной собственности Линецкого сельсовета находятся – здание администрации сельского поселения и здание Линецкого Центрального Дома Культуры, в котором кроме  клуба находится и библиотека.

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2015 по 2024 годы в населенных пунктах муниципального образования   прогнозируется увеличение численности населения (табл. 4).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 8000 кв. метров жилья (таблица 5). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2024 году составит 20,5 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2015-2024 годы прогнозируется в размере 1 % в год.

Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить (табл.7):

- в поселке Новоандросово пункт закупа сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях, с цехом первичной ее переработки и магазином (крытым рынком), а также физкультурно-оздоровительный комплекс и дом культуры;

- в поселках Мартовский и Лев Толстовский многофункциональные пункты по социальному обслуживанию населения.

Прогноз роста численности населения в МО Новоандросовский сельсовет в 2015-2024 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | п. Новоандросово | 896 | 905 | 914 | 923 | 932 | 941 | 950 | 959 | 968 | 977 | 986 |
| 2 | п. Мартовский | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 |
| 3 | п. Лев Толстовский | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|  | Всего по МО | 1076 | 1088 | 1100 | 1112 | 1124 | 1136 | 1148 | 1160 | 1172 | 1184 | 1196 |

Прогноз строительства жилья в МО Новоандросовский сельсовет в 2015 – 2024 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | п. Новоандросово | домов | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | кв. м | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | п. Мартовский | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | п. Лев Толстовский | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Всего по МО | домов | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | кв. м | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

### вновь вводимого на 2015 – 2024 годах жилья  в населенных пунктах Новоандросовского сельсовета

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП ед./кВА | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед.) | Напорная Канализация (км) |
| 1 | п. Новоандросово | 0,5 | 1/(2х250) | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1 | 0,5 |
| 2 | п. Мартовский | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| 3 | п. Лев Толстовский | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
|  | ##### Всего по МО | 0,5 | 1/(2х250) | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 1 | 0,5 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО Новоандросовский сельсовет в 2015 – 2024 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | п. Новоандросово | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Новоандросово | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с спортзалом 25х12 м | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | п. Новоандросово | Дом культуры | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4 | п. Мартовский | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 5 | п. Лев Толстовский | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
|  | ##### Всего по МО |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2015 – 2024 годах объектов социальной сферы  в МО Новоандросовский сельсовет

Таблица 8

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Тепловые сети (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |  |  |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в п. Новоандросово | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Новоандросово | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Дом культуры в п. Новоандросово | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Мартовский | - | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |  | - |
| 5 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Лев Толстовский | - | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |  | - |
|  | ##### Всего по МО | 0,6 | 3/(2х250) | 0,25 | 0,25 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах МО Новоандросовский сельсовет на 2015-2024 годы (кв.м)

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 | 2015-2016годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2014 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2014 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2018 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2020 ( | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2022 |
| 1 | п. Новоандросово | 23344 | 467 | 1200 | 24077 | 467 | 1200 | 24810 | 467 | 1200 | 25543 | 467 | 1200 | 26276 | 467 | 1200 | 27009 |
| 2 | п. Мартовский | 3405 | 68 | 200 | 3537 | 68 | 200 | 3669 | 68 | 200 | 3801 | 68 | 200 | 3933 | 68 | 200 | 4065 |
| 3 | п. Лев Толстовский | 1097 | 22 | 200 | 1275 | 22 | 200 | 1453 | 22 | 200 | 1631 | 22 | 200 | 1809 | 22 | 200 | 1987 |
|  | Итого по МО | 27846 | 557 | 1600 | 28889 | 557 | 1600 | 29932 | 557 | 1600 | 30975 | 557 | 1600 | 32018 | 557 | 1600 | 33061 |

Прогноз уровня обеспеченности жилфондом населения в МО Новоандросовский сельсовет в 2015-2024 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | п. Новоандросово | 24077 | 914 | 26,3 | 24810 | 932 | 26,6 | 25543 | 950 | 26,9 | 26276 | 968 | 27,1 | 27009 | 986 | 27,4 |
| 2 | п. Мартовский | 3537 | 151 | 23,4 | 3669 | 155 | 23,6 | 3801 | 159 | 23,9 | 3933 | 163 | 24,1 | 4065 | 167 | 24,3 |
| 3 | п. Лев Толстовский | 1275 | 35 | 36,4 | 1453 | 37 | 39,3 | 1631 | 39 | 41,8 | 1809 | 41 | 44,1 | 1987 | 43 | 46,2 |
|  | Итого по МО | 28889 | 1100 | 26,2 | 29932 | 1124 | 26,6 | 30975 | 1148 | 27,0 | 32018 | 1172 | 27,3 | 33061 | 1196 | 27,6 |

## Перспективы развития схемы электроснабжения

## Новоандросовского сельсовета в период 2015 -2025 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить 0,5 км ЛЭП-10 кВ, 1 ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, 4,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 4,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,6 км ЛЭП-10 кВ,  3 ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА каждая,  0,4 км ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл. 13)

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 6-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимого жилья

в населенных пунктах Новоандросовского сельсовета в 2015 – 2024 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | п. Новоандросово | Домов (ед.) | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | ЛЭП-10 кВ (км) | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1/500 | 1/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | п. Мартовский | Домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | п. Лев Толстовский | Домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего по СП | Домов (ед.) | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | ЛЭП-10 кВ (км) | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | 1/500 | 1/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2015 – 2024 годах объектов социальной сферы в МО Новоандросовский сельсовет

Таблица 12

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в п. Новоандросово | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 2019 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Новоандросово | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 2017 |
| 3 | Дом культуры в п. Новоандросово | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 2022 |
| 4 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Мартовский | - | - | 0,05 | 0,05 | 2023 |
| 5 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Лев Толстовский | - | - | 0,05 | 0,05 | 2024 |
|  | ##### Всего по МО | 0,6 | 3/(2х250) | 0,25 | 0,25 | - |

## Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения муниципального образования

## Новоандросовский сельсовет 2015 – 2024 годы (в ценах 2014 года)

## Таблица 14

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Новоандросово | ВЛ-10 кВ – 0,5км | 0,5 | 2015-24 | Обеспечение электроэнергией 60 домов (6000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-3,0 км | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 6,0 |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Мартовский | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2015-2024 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,75 |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Лев Толстовский | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2015-2024 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,75 |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции у населения с цехом переработки и магазином (крытым рынком) | ВЛ-10 кВ – 0,2км | 0,2 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Новоандросово | ВЛ-10 кВ – 0,2км | 0,2 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 6 | Электроснабжение дома культуры в п. Новоандросово | ВЛ-10 кВ – 0,2км | 0,2 | 2022 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 7 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в п. Мартовский | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2023 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в п. Мартовский | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2024 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 9 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-6 км | 3,0 | 2015-2024 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  | 14,475 |  |  |  |

### Прогноз развития схемы газоснабжения

### МО Новоандросовский сельсовет

Текущее состояние системы газоснабжения

В МО Новоандросовский сельсовет к системе сетевого газоснабжения из трех населенных пунктов подключены два (п.Новоандросово, п. Мартовский). Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 1985-1989 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 94,9%.

## Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

Новоандросовский сельсовет на период 2015-2024 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Во всех населенных пунктах муниципального образования в период 2015-2020 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности 30 домов существующего индивидуального жилищного фонда (табл.19).

Для осуществления данной задачи в период 2015-2020 годов планируется построить 1,5 км  распределительных газопроводов и 2 газораспределительных пункта (табл.20).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить 4,5 км распределительных сетей газопровода (табл. 17).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,1 км распределительных сетей газопровода (т. 18).

Прогноз строительства объектов газоснабжения для вводимого жилья

в населенных пунктах Новоандросовского сельсовета в 2015 – 2024 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | п. Новоандросово | Домов (ед.) | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 3,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | п. Мартовский | Домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | п. Лев Толстовский | Домов (ед.) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего по СП | Домов (ед.) | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | распределительный газопровод (км) | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

### Прогноз строительства объектов сетевого газоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2015 – 2024 годах объектов социальной сферы  в МО Новоандросовский сельсовет

Таблица 17

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Распределительный газопровод (км) | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в п. Новоандросово | 0,2 | 2019 |
| 2 | Пункт социального обслуживания населения в п. Мартовский | 0,05 | 2023 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в п. Лев Толстовский | 0,05 | 2024 |
|  | ##### Всего по МО | 0,3 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Новоандросовский сельсовет»  в 2015-2024 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | п. Новоандросово | индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Мартовский | индивидуальные жилые дома | дом | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | п. Мартовский | многоквартирные жилые дома | кв-р | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Лев Толстовский | индивидуальные жилые дома | дом | 14 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома |  | 78 | 5 | 53 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов

### жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Новоандросовский сельсовет»  в 2015-2024 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | п. Мартовский | Распределительный газопровод | км | 1,0 | 0,25 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ШРП | км | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Лев Толстовский | Межпоселковый газопровод | км | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 0,7 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | - | - |
|  |  | ШРП | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Межпоселковый газопровод | км | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ШРП | ед. | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,7 | 0,25 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа с учетом теплоснабжения в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Новоандросвский сельсовет» на 2015-2024 годы

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Новоандросово | 941 | 1500 | 1411,5 | 945 | 1500 | 1417,5 | 963 | 1500 | 1444,5 | 981 | 1500 | 1471,5 | 999 | 1500 | 1498,5 |
| 2 | п. Мартовский | 133 | 1500 | 199,5 | 137 | 1500 | 205,5 | 141 | 1500 | 211,5 | 145 | 1500 | 217,5 | 154 | 1500 | 231,0 |
| 3 | п. Лев Толстовский | - | 1500 | - | - | 1500 | - | 36 | 1500 | 54,0 | 38 | 1500 | 57,0 | 43 | 1500 | 64,5 |
|  | Итого по МО | 1079 | 1500 | 1618,5 | 1082 | 1500 | 1623 | 1140 | 1500 | 1710,0 | 1164 | 1500 | 1746.0 | 1196 | 1500 | 1794,0 |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» 2015 – 2024 годы (в ценах 2014 года)

## Таблица 21

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся индивидуальных жилых домов | п. Новоандросово – 3,5 км | 3,5 | 2015-24 | Обеспечение сетевым газом 80 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | п. Мартовский – 0,5 км | 0,5 | 2015-24 |  |  |
|  |  | п. Лев Толстовский – 0,5 км | 0,5 | 2015-24 |  |  |
|  |  |  | Итого – 4,5 |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа сельхозпродукции с цехом переработки в п. Новоандросово – 0,2 км | 0,2 | 2019 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Мартовский – 0,05 км | 0,05 | 2023 |  |  |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Лев Толстовский – 0,05 км | 0,05 | 2024 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,3 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального и многоквартирного жилфонда в п. Мартовский | Стр-во распределительного газопровода – 1,0 км | 1,0 | 2016-2019 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | Стр-во ШРП - 3 ед. | 0,9 |  |  |  |
|  |  | Установка квартирных газовых котлов -48 ед. | 2,4 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 4,3 |  |  |  |
| 4 | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда в п. Льва Толстого | Стр-во межпоселкового газопровода – 2,5 км | 2,5 | 2019-2023 |  |  |
|  |  | Стр-во распределительного газопровода – 0,7 км | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Стр-во ШРП – 1 ед. | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 3,5 |  |  |  |
|  | Итого |  | 12,6 |  |  |  |

Перспектива развития системы  теплоснабжения

МО Новоандросовский сельсовет

Система централизованного теплоснабжения поселка Новоандросово в период 2015-2029 годов будет подвергнута коренной модернизации.

В поселке  Мартовский в период 2016 - 2017 годов предполагается закрытие поселковой котельной и установка в многоквартирных домах автономных квартирных газовых котлов.

Модернизация системы теплоснабжения поселка Новоандросово  предполагает:

По первому варианту – замена котлов КВГ-4,65 мощностью 4 Гкал каждый на котлы PRK-2350 мощностью 2 Гкал каждый и полная реконструкция системы теплоснабжения (5,45 км) с устройством  параллельной автономной циркуляционной системы горячего водоснабжения.

По второму варианту – закрытие поселковой котельной и установка вместо нее блочно-модульной автоматизированной котельной мощностью 3 МВт и полная реконструкция системы теплоснабжения (5,45 км) с устройством  параллельной автономной циркуляционной системы горячего водоснабжения.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения вводимых в период 2015-2029 годов объектов производственной (коммерческой) и социальной сфер предполагается построить 0,6 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Показатели спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

действующей системы централизованного теплоснабжения п. Новоандросово в период 2015-2029 годов

Таблица 25-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельная потребляемая тепловая мощность с учетом потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилищный фонд | Гкал/кв.м | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 |
|  | - социальная сфера | Гкал/кв.м | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 |
|  | - прочие потребители | Гкал/кв.м | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 |
| 2 | Отапливаемая площадь - всего | кв. м | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - жилищный фонд | кв. м | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 |
|  | - социальная сфера | кв. м | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 8060 | 8060 | 8060 |
|  | - прочие потребители | кв. м | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 1800 |
| 3 | Присоединенная нагрузка – всего | Гкал/час. | 1,4 | 1,4 | 1,66 | 1,66 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/час. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | - социальная сфера | Гкал/час. | 0,4 | 0,4 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | - прочие потребители | Гкал/час. | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | Удельный расход теплоносителя (воды) | куб. м/Гкал в сутки | 28,6 | 28,6 | 30,7 | 30,7 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 5 | Расход теплоносителя (воды) | куб. м/сутки | 40,0 | 40,0 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей, расхода топлива и теплоносителя, производства и реализации тепла действующей системы централизованного теплоснабжения п. Новоандросово

в период 2015-2029 годов

Таблица 25-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловой баланс котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установочная мощность котельной | Гкал/час. | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка – всего | Гкал/час. | 1,4 | 1,4 | 1,66 | 1,66 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/час. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | - социальная сфера | Гкал/час. | 0,4 | 0,4 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | - прочие потребители | Гкал/час. | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.3 | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Гкал/час. | +6,6 | +6,6 | +4,34 | +4,34 | 4,2 | 4,2 | 2,2 |
| 1.4 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 17,5 | 17,5 | 27,7 | 27,7 | 30,0 | 30,0 | 45,0 |
| 1.5 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 7263 | 7263 | 8612 | 8612 | 9338 | 9338 | 9338 |
| 1.6 | Удельный расход условного топлива на производство тепла | кг.у.т./Гкал | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 1.7 | Удельный расход натурального топлива на производство тепла | куб.м/Гкал | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 1.8 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.9 | Годовой расход условного топлива | т.у.т./год | 1119 | 1119 | 1326 | 1326 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 1.10 | Годовой расход натурального топлива | т.куб.м/год | 980 | 980 | 1163 | 1163 | 1261 | 1261 | 1261 |
| 1.11 | Годовой расход электроэнергии | т.кВт.ч./год | 163 | 163 | 207 | 207 | 224 | 224 | 224 |
| 2 | Баланс теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность тепловых сетей | мт | 5450 | 5450 | 5650 | 5650 | 5850 | 5850 | 5850 |
| 2.2 | Расход теплоносителя (воды) | куб. м/сутки | 40,0 | 40,0 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 |
| 2.3 | Наличие и мощность установок водоподготовки | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | куб. м/сутки | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2.4 | Уровень обеспеченности водоподготовки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Баланс потребляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отапливаемая площадь - всего | кв. м | 20728 | 20728 | 22228 | 22228 | 23228 | 23228 | 23228 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - жилищный фонд | кв. м | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 |
|  | - социальная сфера | кв. м | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 8060 | 8060 | 8060 |
|  | - прочие потребители | кв. м | 300 | 300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 3.2 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 6798 | 6798 | 7158 | 7158 | 7398 | 7398 | 7398 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/год | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/год | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1934 | 1934 | 1934 |
|  | - прочие потребители | Гкал/год | 71 | 71 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
|  | - собственные нужды | Гкал/год | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 3.3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
|  |  | % | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.4 | Средний удельный расход тепла в год - всего | Гкал/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилищный фонд | Гкал/кв.м | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/кв.м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | - прочие потребители | Гкал/кв.м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Показатели спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

действующей системы централизованного теплоснабжения п. Мартовский в период 2015-2029 годов

Таблица 26-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельная потребляемая тепловая мощность с учетом потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилищный фонд | Гкал/кв.м | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | - | - | - | - |
| 2 | Отапливаемая площадь - всего | кв. м | 2170 | 2170 | 2170 | - | - | - | - |
|  | - жилищный фонд | кв. м | 2170 | 2170 | 2170 | - | - | - | - |
| 3 | Присоединенная нагрузка – всего | Гкал/час. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
|  | - жилищный фонд | Гкал/час. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
| 4 | Удельный расход теплоносителя (воды) | куб. м/Гкал в сутки | 26,6 | 26,6 | 26,6 | - | - | - | - |
| 5 | Расход теплоносителя (воды) | куб. м/сутки | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей, расхода топлива и теплоносителя, производства и реализации тепла действующей системы централизованного теплоснабжения п. Мартовский

в период 2014-2028 годов

Таблица 26-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловой баланс котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установочная мощность котельной | Гкал/час. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка – всего | Гкал/час. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
|  | - жилищный фонд | Гкал/час. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
| 1.3 | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Гкал/час. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
| 1.4 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6 | Удельный расход условного топлива на производство тепла | кг.у.т./Гкал | 154 | 154 | 154 | - | - | - | - |
| 1.7 | Удельный расход натурального топлива на производство тепла | куб.м/Гкал | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - |
| 1.8 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - |
| 1.9 | Годовой расход условного топлива | т.у.т./год | 123 | 123 | 123 | - | - | - | - |
| 1.10 | Годовой расход натурального топлива | т.н.т./год | 108 | 108 | 108 | - | - | - | - |
| 1.11 | Годовой расход электроэнергии | т.кВт.ч./год | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
| 2 | Баланс теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность тепловых сетей | мт | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| 2.2 | Расход теплоносителя (воды) | куб. м/сутки | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| 2.3 | Наличие и мощность установок водоподготовки | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Уровень обеспеченности водоподготовки | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Баланс потребляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отапливаемая площадь - всего | кв. м | 2170 | 2170 | 2170 | - | - | - | - |
|  | - жилищный фонд | кв. м | 2170 | 2170 | 2170 | - | - | - | - |
| 3.2 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 749 | 749 | 749 | - | - | - | - |
|  | - жилищный фонд | Гкал/год | 738 | 738 | 738 | - | - | - | - |
|  | - собственные нужды | Гкал/год | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 3.3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - |
|  |  | % | 6,4 | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - |
| 3.4 | Средний удельный расход тепла в год - всего | Гкал/кв.м |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - жилищный фонд | Гкал/кв.м | 0,374 | 0,374 | 0,374 | - | - | - | - |

Предложения по реконструкции (модернизации) систем централизованного теплоснабжения

в поселке Новоандросово Новоандросовского сельсовета в 2015-2029 годах

Таблица 29

| № п/п | Наименование мероприятий | Един. измер. | Объемы выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-2024 | 2025-2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Установка газовых котлов PRK-2350 мощностью 2 Гкал/час взамен существующих котлов КВГ-4,65 | ед. | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 2 | Реконструкция (замена) тепловых сетей с устройством автономной циркуляционной системы горячего водоснабжения | км | 5,45 | - | - | 1,45 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | - |

Программа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции (модернизации)

объектов теплоснабжения в поселке Новоандросово в период 2015-2029 годов

Таблица 30

| № п/п | Цель и описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство сетей теплоснабжения и ГВС для отопления и горячего водоснабжения водимых объектов социальной и производственной сфер | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) – 0,2 км Физкультурно-оздоровительный комплекс – 0,2 км Дом культуры – 0,2 км | 1,0 1,0 1,0 Итого-3,0 | 2019 2017 2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства инвестора Средства бюджета |
| 2.2 | Модернизация системы централизованного теплоснабжения с устройством параллельной автономной циркуляционной системы горячего водоснабжения | Установка газовых котлов PRK-2350 мощностью 2 Гкал/час взамен существующих котлов КВГ-4,65 с заменой сетевых насосов Реконструкция (замена) тепловых сетей и сетей ГВС– 5,45 км | 3,0 21,8 Итого-24,8 | 2016, 2021 2016-2023 | Улучшение качества и снижения стоимости оказания услуги теплоснабжения | Средства бюджета Инвестиционная надбавка к тарифу на тепло |
|  | Итого |  | 27,8 |  |  |  |

Перспектива развития системы водоснабжения в 2015-2025 годах

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2025 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- В поселке Новоандросово для водоснабжения вводимых объектов индивидуального жилищного фонда (60 жилых домов) построить 3,5 км водопровода (табл.33).

- Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы построить 0,6 км водопровода (табл.34).

- Для улучшения водоснабжения поселка Мартовский в 2015-2016 годах предполагается подключение его к водозабору поселка Новоандросово, для чего будут законсервированы существующие в поселке артезианские скважины и водонапорные башни и построено 2 км водовода от поселка Новоандросово к поселку Мартовский (табл. 35).

- Для обеспечения водой жителей индивидуальных домов в поселках Мартовский и Лев- Толстовский предполагается построить в 2015-2016 годах в каждом  по одной ЭВУ (табл.35 ).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить в населенных пунктах муниципального образования (табл.36):

– реконструкцию и модернизацию  2-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода в п. Новоандросово;

- реконструкцию (замену)  водонапорной башни в п. Новоандросово;

- реконструкцию (замену) 19,8 км водопроводных сетей в поселках Новоандросово и п. Мартовский.

3.5.3 Экологические последствия реализации мероприятий.

Схемы развития системы водоснабжения

Негативных последствий для экологии Новоандросовского сельсовета реализация мероприятий Схемы развития системы водоснабжения иметь не будет, так как подача воды будет производится из подземных источников  путем строительства артезианских скважин и шахтных колодцев с электроводоподъемными установками (ЭВУ).

Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения водой вводимого жилья

в поселке Новоандросово в 2015 – 2025 годах

Таблица 33

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование вводимых объектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | п. Новоандросово | Домов (ед.) | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Водопровод (км) | 3,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2015 – 2025 годах объектов социальной сферы  в МО Новоандросовский сельсовет

Таблица 34

| № п/п | Наименованиеи адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в п. Новоандросово | 0,2 | 2019 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Новоандросово | 0,2 | 2017 |
| 3 | Дом культуры в п. Новоандросово | 0,2 | 2022 |
|  | ##### Всего по СП | 0,6 |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда

### в МО Новоандросовский сельсовет в 2015 -2025 годах

Таблица 35

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | п. Мартовский | водопровод | км | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | п. Мартовский | ЭВУ | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Лев Толстовский | ЭВУ | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | водопровод | км | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЭВУ | ед. | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО Новоандросовский сельсовет 2015-2024 годах

Таблица 36

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Хозяйственный номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | п. Новоандросово |  | 25 | 1985 | 75 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Новоандросово |  | 25 | 1985 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого по МО |  | 50 | 1985 | 75 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Хозяйственный номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ем-сть (м3) | Год ввода | Износ (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | п. Новоандросово |  | 50 | 1985 | 75 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  | 50 | 1985 | 75 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | п. Новоандросово | 19,4 | 25-150 | 1985 | 90 | 19,4 | 1.4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | п. Мартовский | 0,4 | 25-100 | 1988 | 90 | 0,4 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по МО | 19,8 |  |  |  | 19,8 | 1.4 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |

Прогнозный баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения

в МО Новоандросовский сельсовет в период 2015-2024 годов

Таблица 37-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 |
| 1 | Наличие и производительность водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 515 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 2 | Забор и расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | +1200 | +900 | +900 | +900 | +900 | +900 | +900 | +900 | +900 | +900 |
| 2.3 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 115,8 | 113,1 | 110,6 | 108,2 | 106,0 | 103,9 | 101,9 | 100 | 98,2 | 96,5 |
| 2.4 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 44,0 | 40,7 | 37,6 | 34,6 | 31,8 | 29,1 | 26,5 | 24,0 | 21,2 | 19,3 |
|  |  | % | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2.5 | Объем реализации воды потребителям в год - всего | т. куб.м | 71,8 | 72,4 | 73,0 | 73,6 | 74,2 | 74,8 | 75,4 | 76,0 | 76,6 | 77,2 |
|  | - население | т. куб.м | 60,1 | 60,7 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,2 | 64,9 | 65,5 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 | 25,92 | 28,0 | 30,23 | 32,65 | 35,26 | 38,08 | 41,13 | 44,42 | 47,97 |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - население | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | т.р./подкл. | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

## Целевые показатели Схемы развития системы водоснабжения

## МО "Новоандросовский сельсовет" в период 2015-2024 годов

Таблица 37-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Качество поставляемой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие поставляемой потребителям воды установленным показателям качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Надежность и бесперебойность работы системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность системы водоснабжения | ед./км/год | 8,7 | 8,2 | 7,7 | 6,7 | 5,8 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 1,6 |
| 2.2 | Перебои в водоснабжении потребителей | час./чел | 11,8 | 10,8 | 9,8 | 8,8 | 7,8 | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 3,0 |
| 2.3 | Продолжительность поставки услуги водоснабжения | час./день | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,4 |
| 2.4 | Уровень потерь воды в сетях | % | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2.5 | Коэффициент потерь воды в системе водоснабжения | т.куб.м/км | 1,95 | 1,78 | 1,61 | 1,46 | 1,31 | 1,19 | 1,07 | 0,95 | 0,83 | 0,75 |
| 2.6 | Износ системы водоснабжения | % | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.7 | Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3 | Сбалансированность и эффективность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Уровень обеспеченности приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги водоснабжения и качество обслуживания потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 100 |
| 4.2 | Доля расходов на оплату услуги водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.3 | Удельное водопотребление | куб.м/чел | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 4.5 | Стоимость подключения к сетям водоснабжения | ед. | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Эффективность производства услуги водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 | 25,92 | 28,0 | 30,23 | 32,65 | 35,26 | 38,08 | 41,13 | 44,42 | 47,97 |
| 5.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
| 5.3 | Уровень рентабельности производства услуги водоснабжения | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4 | Уровень сбора платежей | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 5.5 | Удельный расход электроэнергии на забор и транспортировку воды | квтч/куб.м | 1,5 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,23 |
| 5.6 | Трудозатраты на обслуживание водопровода | чел./км | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| 5.7 | Производительность труда | т.куб.м/чел | 23,2 | 25,9 | 25,5 | 25,2 | 25,0 | 25,2 | 25,7 | 25,4 | 25,7 | 26,4 |
| 5.8 | Период сбора платежей | дней | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## Новоандросовского сельсовета 2015 – 2024 годы (в ценах 2014 года)

## Таблица 38

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов | Строительство водопровода – 3,5 км | 3,5 | 2015-2024 | Обеспечение питьевой водой 60 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной и производственной сферы в п. Новоандросово | Пункт закупа с/х продукции у населения – 0,2 км Физкультурно-оздоровительный комплекс – 0,2 км Дом культуры – 0,2 км | 0,3 0,3 0,3 Итого- 0,9 | 2019 2017 2022 | Обеспечение питьевой водой объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Обеспечение питьевой водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | Строительство водопровода в п. Мартовский – 2 км Строительство ЭВУ п. Мартовский – 2 ед. Строительство ЭВУ п. Льва Толстого – 1 ед. | 3,0 0,4 0,2 Итого-3,6 | 2015 2015 2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артезианские скважины – 2 ед. Водонапорная башня – 1 ед. Водопровод – 19,8 км | 1,0 0,5 19,8 Итого – 21,3 | 2015 -2024 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  | Итого |  | 29,3 |  |  |  |

### Перспективный баланс отвода и очистки бытовых стоков по системе

### централизованного водоотведения Новоандросовского сельсовета в 2015-2024 годах

Таблица 45

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2022 | ### 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | ### Наличие очистных сооружений канализации | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |
| ### 2 | ### Суточная производительность ОСК | ### куб. м | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 |
| ### 3 | ### Годовая производительность ОСК | ### тыс. куб. м | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 |
| ### 4 | ### Наличие канализационных насосных станций | ### ед. | ### 2 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| ### 5 | ### Суточная производительность КНС | ### куб. м | ### 500 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 |
| ### 6 | ### Годовая производительность КНС | ### тыс. куб. м | ### 180 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 |
| ### 7 | ### Объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | ### 196,7 | ### 198,4 | ### 200 | ### 201,6 | ### 203,3 | ### 204,9 | ### 206,6 | ### 208,2 | ### 210,0 | ### 211,5 |
| ### 8 | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 71,8 | 72,4 | 73,0 | 73,6 | 74,2 | 74,8 | 75,4 | 76,0 | 76,6 | 77,2 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

Для обеспечения отвода бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения Новоандросовского сельсовета.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых индивидуальных жилых домов в п. Новоандросово построить 3 км самотечных сетей канализации, КНС и 0,5 км напорной канализации.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых в п. Новоандросово объектов социальной сферы построить 0,6 км самотечных сетей канализации.

- В связи с предельным износом сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по очистке стоков предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2-х действующих очистных сооружений канализации;

– реконструкцию и модернизацию 2-х действующих канализационных насосных станций;

- реконструкцию 3,4 км напорного канализационного коллектора;

- реконструкцию 17,1 км самотечных сетей канализации.

3-6-3 Экологические последствия реализации мероприятий.

Схемы развития системы водоотведения

Реализация мероприятий Схемы развития системы водоотведения позволит прекратить сброс неочищенных бытовых стоков на прилегающие к поселению и находящиеся в сельскохозяйственном  обороте земли и в открытые природные водоемы, что положительно повлияет на улучшение экологического состояния территории Новоандросовского сельсовета.

Прогноз строительства объектов водоотведения для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2014 – 2024 годах объектов социальной сферы  в п. Новоандросово Новоандросовского сельсовета

Таблица 46

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Самотечная канализация (км) | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | 0,2 | 2019 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 0,2 | 2017 |
| 2 | Дом культуры | 0,2 | 2022 |
|  | ##### Всего по СП | 0,6 |  |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для обеспечения водой вводимого жилья

В МО Новоандросовский сельсовет в 2014 – 2024 годах

Таблица 47

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование вводимых объектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | п. Новоандросово | Домов (ед.) | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Площадь (кв. м) | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Самотечная канализация (км) | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | КНС (ед.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напорная канализация (км) | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Перспективный баланс отвода и очистки бытовых стоков по системе

### централизованного водоотведения Новоандросовского сельсовета в 2014-2023 годах

Таблица 48

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 | ### 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | ### Наличие очистных сооружений канализации | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |
| ### 2 | ### Суточная производительность ОСК | ### куб. м | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 |
| ### 3 | ### Годовая производительность ОСК | ### тыс. куб. м | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 | ### 268 |
| ### 4 | ### Наличие канализационных насосных станций | ### ед. | ### 2 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| ### 5 | ### Суточная производительность КНС | ### куб. м | ### 500 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 | ### 750 |
| ### 6 | ### Годовая производительность КНС | ### тыс. куб. м | ### 180 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 | ### 270 |
| ### 7 | ### Объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | ### 196,7 | ### 198,4 | ### 200 | ### 201,6 | ### 203,3 | ### 204,9 | ### 206,6 | ### 208,2 | ### 210,0 | ### 211,5 |
| ### 8 | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 71,8 | 72,4 | 73,0 | 73,6 | 74,2 | 74,8 | 75,4 | 76,0 | 76,6 | 77,2 |

Прогноз объемов реконструкции объектов централизованного водоотведения

в МО Новоандросовский сельсовет в 2014 – 24 годах

Таблица 49

А) Очистные сооружения

| № п/п | Место нахождения очистных сооружений | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | Износ (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | п. Новоандросово | 1985 | 80 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | п. Мартовский | 1974 | 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

Б) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место нахождения канализационной насосной станции | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | Износ (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | п. Новоандросово | 1985 | 80 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | п. Новоандросово | 1989 | 80 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

В) Напорные канализационные сети

| № п/п | Место нахождения напорной канализации | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 |
|  | п. Новоандросово | 3,4 | 1985 | 80 | 3,4 | - | - | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | 3,4 | - | - | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - |

Г) Самотечные канализационные сети

| № п/п | Место нахождения напорной канализации | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | п. Новоандросово | 13,6 | 1985 | 80 | 13,6 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 |
|  | п. Мартовский | 3,5 | 1974 | 100 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 17,1 | - | - | 17,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 |

## Целевые показатели Схемы развития системы водоотведения

## МО "Новоандросовский сельсовет" в период 2014-2023 годов

Таблица 38-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Надежность и бесперебойность работы системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность системы водоотведения | ед./км/год | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Износ системы водоотведения | % | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Сбалансированность и эффективность системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Уровень обеспеченности приборами учета | % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| 4 | Доступность услуги водоотведения и качество обслуживания потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.2 | Доля расходов на оплату услуги водоотведения в совокупном доходе населения | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4.3 | Удельное водоотведение | куб.м/чел | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 5 | Эффективность производства услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ###### Себестоимость водоотведения | руб./куб.м | ### 22,38 | ### 24,17 | ### 26,10 | ### 28,19 | ### 30,45 | ### 32,88 | ### 35,51 | ### 38,36 | ### 41,42 | ### 44,74 |
| 5.2 | Реализационная стоимость услуги водоотведения | руб./куб.м | ### 20,61 | ### 22,26 | ### 24,04 | ### 25,96 | ### 28,04 | ### 30,28 | ### 32,71 | ### 35,32 | ### 38,15 | ### 41,20 |
| 5.3 | Уровень рентабельности производства услуги водоотведения | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 5.4 | Уровень сбора платежей | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 5.5 | Удельный расход электроэнергии на забор и транспортировку канализационных стоков | квтч/куб.м | 1,5 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,23 |
| 5.6 | Трудозатраты на обслуживание водоотведения | чел./км | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| 5.7 | Производительность труда | т.куб.м/чел | 23,2 | 25,9 | 25,5 | 25,2 | 25,0 | 25,2 | 25,7 | 25,4 | 25,7 | 26,4 |
| 5.8 | Период сбора платежей | дней | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития централизованного водоотведения МО Новоандросовский сельсовет на 2015 - 2024 годы

Таблица 50

| № п/п | Описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водоотведение строящегося индивидуального жилфонда в п. Новоандросово | Самотечная канализация – 3,0 км; КНС – 1 ед. Напорная канализация – 0,5 км | 4,5 1,5 1,0 Итого – 7,0 |  |  |  |
| 1 | Водоотведение строящегося пункта закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в п. Новоандросово | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,3 | 2019 | Обеспечение централизованной канализацией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Водоотведение строящегося Физкультурно-оздоровительнго комплекса в п. Новоандросово | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,3 | 2017 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
|  | Водоотведение строящегося дома культуры в п. Новоандросово | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,3 | 2022 |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений | п. Новоандросово п. Мартовский | 10,0 3,0 Итого – 13,0 | 2018 2016 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Бюджет-50% Инвестиционная надбавка – 50% |
| 6 | Реконструкция канализационных насосных станций | п. Новоандросово п. Новоандросово | 1,0 1,0 Итого – 2,0 | 2018 2019 |  |  |
| 7 | Реконструкция (замена) напорных канализационных сетей | п. Новоандросово – 3,4 км | 5,1 | 2018 |  |  |
| 8 | Выборочная реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей | п. Новоандросово –13,6 км п. Мартовский – 3,5 км | 13,6 3,5 Итого – 17,1 | 2015-2024 |  |  |
|  | Итого |  | 45,0 |  |  |  |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Новоандросовский» на период 2014-2024 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО и ЖБО.

В период 2014-2024 годов планируется осуществить ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 2 единицы специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

Таблица 51

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 1076 | 1,45 | 1,56 | 0,39 | 1,95 |
| 2 | 2015 | 1088 | 1,5 | 1,63 | 0,41 | 2,04 |
| 3 | 2016 | 1100 | 1,55 | 1,71 | 0,42 | 2,13 |
| 4 | 2017 | 1112 | 1,6 | 1,78 | 0,44 | 2,22 |
| 5 | 2018 | 1124 | 1,65 | 1,85 | 0,47 | 2,32 |
| 6 | 2019 | 1136 | 1,7 | 1,93 | 0,48 | 2,41 |
| 7 | 2020 | 1148 | 1,75 | 2,01 | 0,5 | 2,51 |
| 8 | 2021 | 1160 | 1,8 | 2,09 | 0,52 | 2,61 |
| 9 | 2022 | 1172 | 1,85 | 2,17 | 0,54 | 2,71 |
| 10 | 2023 | 1184 | 1,9 | 2,25 | 0,56 | 2,81 |
| 11 | 2024 | 1196 | 1,95 | 2,33 | 0,59 | 2,92 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Новоандросовский сельсовет»

Таблица 52

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Мусоровозы (контейнеровозы) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Программа инвестиционных проектов по развитию системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» 2015 – 2024 годы (в ценах 2014 года)

Таблица 53

| № п/п | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2015 | Инвестиционная программа |
| 2 | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емкостью 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2015-2017 | Инвестиционная программа |
| 3 | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емкостью 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 15 ед. | 0,6 | 2015-2016 | Инвестиционная программа |
| 4 | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 2 ед. | 1,8 | 2015-2016 | Инвестиционная программа |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2015 | Бюджет |
|  | Итого |  | 2,82 |  |  |

Раздел 5. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления коммунальных услуг в МО Новоандросовский сельсовет в период 2014-2024 годов

## Прогноз установки приборов учета в жилищном фонде   в 2014-2024 годах

Таблица 55

| № п/п | Назначение приборов учета | Количество устанавливаемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозируемая экономия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ###### Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедомовые приборы учета электроэнергии | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Электроэнергия – 10% |
|  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приборы учета воды | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода – 20% |

## Прогноз энергосбережения в уличном освещении в 2014 – 2024 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 56

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Уличная территория населенных пунктов Новоандросовского сельсовета | Замена голых проводов на самонесущий кабель | км | 6,0 | 2018 | 2000 | 5000 |
|  |  | Замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные | ед. | 100 | 2018 | 1000 | 25000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3000 | 65000 |

## Прогноз энергосбережения на объектах теплоснабжения в 2014 – 2024 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 57

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котельная п. Новоандросово | Устройство технологического учета отпуска тепла в сеть | ед. | 1 | 2018 | 300,0 | Снижение потерь тепла на 20% |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоснабжения  в 2014 – 2024 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 58

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозаборные скважины | Оборудование приборами учета | ед. | 2 | 2015 -18 | 40,0 |  | 8000 |
| 2 | Водозаборные скважины | Оборудование глубинных насосов устройством плавного пуска | ед. | 2 | 2015 -18 | 80,0 | . 8000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 120,0 | 8000 | 8000 |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоотведения в 2014 – 2024 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 59

| № п/п | Наименование объекта водоотведения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Канализационные насосные станции | Оборудование насосов устройством плавного пуска | ед. | 2 | 2015 -18 | 50,0 | 2500 |