АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИНЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

###### ГЛАВА ЛИНЕЦКОГО СЕЛЬОВЕТА

###### ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014 г. № 18

с. Линец

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения МО «Линецкий сельсовет»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении», руководствуясь статьей 6 ФЗ № 416,постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении

требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

поселений, городских округов» и от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 29.03.2013г. №222-р, Уставом муниципального образования «Линецкий сельсовет» Желез-ногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах в здании администрации и Линецкого ЦДК.

Глава Линецкого сельсовета

Железногорского района:                                                                                      А.И.Шинкарев

###### Утверждена Постановлением

Главы  Линецкого  сельсовета

от 27.05.2014 г. № 18

- Схема

водоснабжения   муниципального образования

«Линецкий сельсовет»  Железногорского района

Курской  области

2014

с. Линец

# 1. Паспорт схемы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области

### Заказчик схемы                                             Администрация Линецкого сельсовета

### водоснабжения

Разработчик схемы	                                             Администрация Линецкого сельсовета

водоснабжения

Основания для разработки                                Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,

Постановление Правительства Российской

Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении

требований к программам комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

поселений, городских округов», от 05.09.2013 г.

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ

«Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса»

СП 31.1333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения

Приказ министерства регионального развития

Российской Федерации от 06 мая 2011 года №204

«О разработке программ комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-

ных образований»

Сроки реализации схемы                                                 2014 – 2020 годы

Цель разработки                                             Удовлетворение спроса на водоснабжение и

обеспечение надежного водоснабжения

потребителей территории муниципального

образования «Линецкий сельсовет»

Способ достижения цели              - реконструкция существующих водозаборных узлов,

обеспечивающих возможность качественного снабже-

ния водой населения и юридических лиц Линецкого

сельсовета. Реконструкция существующих сетей; модер-

низация объектов инженнрной инфраструктуры путем

внедрения ресурсов энергосберегающих    технологий,

установка приборов учета.

2. Общие положения

2.1. Схема водоснабжения муниципального образования «Линецкий сельсовет»

- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2.2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования «Линецкий сельсовет» водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения МО «Линецкий сельсовет»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Характеристика    муниципального образования «Линецкий сельсовет»

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры   муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд | ед./ тыс.кв.м. | 480 20,8 |
| 2. | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м. | 1 /480 |
| 3. | Водопроводные сети | км | 16100 |
| 4. | Водозаборные сооружения | ед. | 12 |
| 5. | Газопроводные сети | км | 2700 |

4. Схема водоснабжения муниципального образования «Линецкий сельсовет»

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное водоснабжение муниципального образования «Линецкий сельсовет» осуществляет на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

. 16,1 водопроводных сетей;

. 6 водозаборных скважин;

. 6 водонапорных башен

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-200 мм. Глубина прокладки водопровода составляет 1,8 – 3,0 м.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны сущест-вующим, в Правилах землепользования и застройки муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения муниципального обра-зования «Линецкий сельсовет».

Сети водоснабжения по жилой зоне муниципального образования «Линецкий сельсовет» требуют дополнительных водозаборных мини скважин.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения, водоотведения | Адрес расположения | Протяжен-ность км | Год ввода объекта в эксплуатации | Фактически процент износа объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводные сети Водонапорные скважины 1 Водонапорные башни 1 | с. Линец, ул. Северная | 4,7 | 1970 1970 1970 | 100 100 100 |
| 2. | Водопроводные сети | с. Линец, ул. Строительная | 0,5 | 1985 | 100 |
| 3. | Водопроводные сети Водонапорные скважины 1 Водонапорные башни 1 | с. Линец, ул. Южная | 2,6 | 1972 1972 1972 | 100 100 100 |
| 4. | Водопроводные сети Водонапорные скважины 1 Водонапорные башни 1 | д. Роговинка | 2,5 | 1978 1978 1978 | 100 100 100 |
| 5. | Водопроводные сети Водонапорные скважины 1 Водонапорные башни 1 | х. Веселый | 2,2 | 1986 1985 1985 | 100 100 100 |
| 6. | Водопроводные сети Водонапорные скважины 1 Водонапорные башни 1 | д. Понизовка | 1,3 | 1986 1985 1985 | 100 100 100 |
| 7. | Водопроводные сети | д. Журавинка | 0,7 | 1986 | 100 |
| 8. | Водопроводные сети Водонапорные скважины 1 Водонапорные башни 1 | д. Трубицино | 1,5 | 1986 1985 1985 | 100 100 100 |
|  | Итого: |  | 16,1 |  |  |

4.1.3. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей МО «Линецкий сельсовет» по итогам 2013 года |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | тыс.куб.м. |
| Население |  |
| Соцучреждения |  |
| ИТОГО |  |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расход воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (тыс.куб.м) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |

5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения МО «Линецкий сельсовет» на расчетный срок предусматри-вается 70% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируе-мых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение организует-

ся от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов. Увеличения водопотребления поселения планируется за счет развития объектов  хозяйст-

венной деятельности и прироста жилищного строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 70%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших своей амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования планируется:

- реконструировать существующие узлы заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий приусадебных участков.

Мероприятия по строительству т реконструкции объектов водоснабжения в

МО «Линецкий сеьсовет» в срок до 2016 года (включительно)

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция системы водоснабжения в населенных пунктах Муниципального образования «Линецкий сельсовет» |  | 2014-2020 г.г. | 2014 г. - 2015 г. – 2016 г. – 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - |
| ИТОГО: |  |  |  |

5.1. Схема системы водоснабжения

Технические возможности для горячего водоснабжения населения на территории Линецкого сельсовета в настоящее время отсутствует.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Линецкий сельсовет».

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Линецкого сельсовета.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (личные средства граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

7. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации программы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 9 10 11 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения в населенных пунктах Линецкого сельсовета | тыс.руб. |  |  |
|  |  | км |  | (замена колонок) |